**主要设备及材料品牌推荐表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备/材料名称** | **可接受的制造商/品牌** | **备注** |
| **安装工程** | | | |
| 1 | 消防泵、稳压泵 | 上海凯泉、上海连成、上海东方泵业、西安航天泵业 | 同等或优于 |
| 2 | 各类阀门及其他  管道配件 | 苏州中核苏阀、盾安、上海冠龙、埃美柯 | 同等或优于 |
| 3 | 热镀锌钢管/焊接钢管 | 天津友发、宝钢、天津利达、华岐 | 同等或优于 |
| 4 | 灯具 | 雷士、欧普、佛山照明、三雄极光 | 同等或优于 |
| 5 | 开关面板、插座 | 公牛、德力西、正泰 | 同等或优于 |
| 6 | 消火栓及消火栓箱 | 安盾、百安、GST、澳龙 | 同等或优于 |
| 7 | 卫生洁具 | TOTO、科勒、吉事多 | 同等或优于 |
| 8 | 火灾自动报警及联动系统 | 依爱 | 同等或优于 |
| 9 | 配电箱 | 元器件采用 ABB、施耐德、正泰 | 同等或优于 |
| 10 | 消防电源监控、电气火灾监控系统 | 海湾、利达、北大青鸟、深圳泰和安 | 同等或优于 |
| 11 | 电梯 | 天津奥的斯、蒂升（TKE）、三菱 | 同等或优于 |
| 12 | 应急照明和疏散指示系统 | 中川电气、珠海西默、海湾、利达、北大青鸟 | 同等或优于 |
| 13 | 电线电缆 | 远东、宝胜、江南 | 同等或优于 |
| 14 | 电线管 | 金洲、华岐、利达、友发 | 同等或优于 |
| 15 | 电缆桥架 | 江苏银佳电气、镇江华阳机电、鑫龙电器 | 同等或优于 |
| 16 | 通风机、防排烟风机、防火风阀 | 江苏双保、苏州创建、浙江亿利达 | 同等或优于 |
| 17 | 抗震支吊架 | 威斯科特、固多金、安可美、上海联屿、喜利得、惠鱼 | 同等或优于 |
| **土建及装饰工程** | | | |
| 18 | 钢材（钢筋、钢管、钢板） | 宝武钢、马钢、河钢、沙钢 | 同等或优于 |
| 19 | 水泥 | 海螺水泥、南方水泥、华润水泥 | 同等或优于 |
| 20 | 防水材料（卷材、涂料） | 东方雨虹、广东科顺、辽宁大禹 | 同等或优于 |
| 21 | 玻璃 | 耀皮（上海）、南玻（深圳）、信义盘湖） | 同等或优于 |
| 22 | 铝材/铝型材 | 广东凤铝、山东南山、广亚、海螺 | 同等或优于 |
| 23 | 纸面石膏板 | 可耐福、星牌优时吉、泰山、优时吉博罗 | 同等或优于 |
| 24 | 轻钢龙骨 | 可耐福、星牌优时吉、泰山、优时吉博罗 | 同等或优于 |
| 25 | 铰链、五金 | 顶固、海蒂诗、海福乐 | 同等或优于 |
| 26 | 乳胶漆、腻子、涂料 | 立邦、多乐士、华润、嘉宝莉、三棵树 | 同等或优于 |
| 27 | 钢制防火门 | 马斯德克、格满林、西格 | 同等或优于 |
| 28 | 地砖、墙砖、块料踢脚线 | 诺贝尔、东鹏、马可波罗、冠珠 | 同等或优于 |
|  |  |  |  |

注：1、如投标人拟选择其他非推荐的同等或优于的品牌须经报审并通过，有权威性文件证明的同等或更优